## REGULADOR
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
Formato: REGULADOR
LOGO DE CONTRATISTA |  |  |  | INFORME TÉCNICO DE GENERAL
Código del formato |  |  |  | Vigencia desde: |  | Página 1 de
SERVICIO No.
COMPAÑÍA CONTRATANTE |  |  |  | MUESTRA FOTOGRÁFICA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ubicación
Ciudad:
Contacto
Correo
Teléfono:
Fecha del
servicio:
Equipo:
Serial:
Falla:
DATOS TECNICOS
Información del contratista |  |  |  | INFORMACION GENERAL
INFORME TÉCNICO
Estado inicial del servicio: (Incluir evidencia fotográfica)
Realizar mantenimiento preventivo al regulador
Verificar estado inicial del equipo
Inspección visual de partes, componente electricos y electrónicos
Limpieza sin apagado de equipo
Verificación de medidas y del funcionamiento de equipos
Limpieza externa y verificación de medidas de entrada, salida y del funcionamiento en general del equipo.
Conclusiones y recomendaciones:

## CENTRO CÓMPUTO
Proceso Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CENTRO CÓMPUTO
Fecha del Mantenimiento: _________________________________________________________________________________
Contrato No: ____________________________________________________________________________________________
Equipo: _________________________________________________________________________________________________
Marca: __________________________________________________________________________________________________
Modelo:_________________________________________________________________________________________________
Serial:___________________________________________________________________________________________________
Placa de Inventario:_______________________________________________________________________________________
Resonsable:______________________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES
Mantenimiento general del sistema de seguridad
Calibración y ajustes del sistema de seguridad.
Recarga del gas, del equipo de extinción de incendios, si es necesario.
Backup de la configuración del Switch
Ajustes de Gabinete (remplazo de componentes si es necesario).
Reorganización de gabinetes de comunicaciones ( si es necesario)
Limpieza Externa de los Switches
Limpieza Interna de los Swtiches
Identificación de puntos de datos
Marquillado de Patch Cord de ser Necesario
Limpieza de los Patch Cord
Limpieza de los Patch Panel
Limpieza del Rack
Limpieza de organizadores
Cambio de Patch Cord
Retiro de Patch Cords sobrantes
Depuracion de Memoria Flash
Actualizacion de Firmware
Señalización y/o rotulación de cada uno de los cables que van del patch panel al switch
Limpieza, ajuste y reorganización de gabinetes de comunicaciones que se encuentran en el centro de cómputo, señalización y ajustes (remplazo de componentes si es necesario).
Observaciones:
Nombre del Tecnico: ________________________________________________________________
Empresa:_________________________________________________________________________
Recibe del Ministerio
Nombre:________________________________________________
Cargo:_________________________________________________
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE

## PCs
Proceso Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 |  |  |  | Versión: |  | 0 | Fecha: |  | 2026-06-12
Formato: |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES
Contrato No: | Fecha: | Nombre del Técnico |  |  |  |  | Nombre del Equipo: | Serial: | Placa de Inventario:
Nombre del Funcionario: | [6 empty] | Firma del Funcionario:
MANTENIMIENTO BÁSICO DE HARDWARE |  |  | SI | NO | N.A. |  | MANTENIMIENTO BÁSICO DE SOFTWARE |  |  | SI | NO | N.A.
Verificar y asegurar las conexiones de red (tomas, cables, conectores). | [6 empty] | Disk cleanup
Verificar y asegurar las conexiones internas del equipo (cables, conectores, tarjetas). | [6 empty] | .- Borrar la papelera de reciclaje.
Limpiar las unidades de DVD (R o RW), CD-ROM (R o RW), Floppy Disk y Tape back up, de forma interna como externa. | [6 empty] | .- Borrar los archivos con extensión .TMP
Limpiar y calibrar los monitores con soluciones apropiadas. | [6 empty] | Ejecutar los programas de verificación y compactación del disco duro (Scandisk y Defrag).
Eliminar el polvo de los componentes internos (soplar). | [6 empty] | Borrar los archivos Caché y el Historial del Browser de Internet.
Limpiar y ajustar el teclado y el mouse con soluciones apropiadas. | [6 empty] | Actualizar el Sistema Operativo y los aplicativos con los úiltimos Service Packs disponibles.
Limpiar y ajustar la caja del equipo por dentro y por fuera con soluciones apropiadas. | [6 empty] | Verificar que el nombre del equipo sea acorde con la politica implementada por la Ofcina de Sistemas de información.
Verificar y limpiar la tarjeta lógica Motherboard (cambio de la pila si es necesario), limpieza de tarjetas, esta limpieza debe hacerse con limpia contactos. | [6 empty] | Observaciones:
Limpiar, ajustar y lubricar los ventiladores..
Limpiar y ajustar la fuente de potencia
Lubricación de las partes mecánicas.
Verificación, ajuste, lubricación y limpieza interna y externa de las impresoras y demás dispositivos periféricos, tales como scanners, Video Beans, etc.
Para los portátiles debe estar cubierto el cambio de batería cuando así lo requieran.
Proceso Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | xx-xx-xxx |  |  |  | Versión: |  |  | Fecha: |  | dd/mm/año
FORMATO |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES
Contrato No: | Fecha: | Nombre del Técnico |  |  |  |  | Nombre del Equipo: | Serial: | Placa de Inventario:
Nombre del Funcionario: | [6 empty] | Firma del Funcionario
MANTENIMIENTO BÁSICO DE HARDWARE |  |  | SI | NO | N.A. |  | MANTENIMIENTO BÁSICO DE SOFTWARE |  |  | SI | NO | N.A.
Verificar y asegurar las conexiones de red (tomas, cables, conectores). | [6 empty] | Disk cleanup
Verificar y asegurar las conexiones internas del equipo (cables, conectores, tarjetas). | [6 empty] | .- Borrar la papelera de reciclaje.
Limpiar las unidades de DVD (R o RW), CD-ROM (R o RW), Floppy Disk y Tape back up, de forma interna como externa. | [6 empty] | .- Borrar los archivos con extensión .TMP
Limpiar y calibrar los monitores con soluciones apropiadas. | [6 empty] | Ejecutar los programas de verificación y compactación del disco duro (Scandisk y Defrag).
Eliminar el polvo de los componentes internos (soplar). | [6 empty] | Borrar los archivos Caché y el Historial del Browser de Internet.
Limpiar y ajustar el teclado y el mouse con soluciones apropiadas. | [6 empty] | Actualizar el Sistema Operativo y los aplicativos con los úiltimos Service Packs disponibles.
Limpiar y ajustar la caja del equipo por dentro y por fuera con soluciones apropiadas. | [6 empty] | Verificar que el nombre del equipo sea acorde con la politica implementada por la Ofcina de Sistemas de información.
Verificar y limpiar la tarjeta lógica Motherboard (cambio de la pila si es necesario), limpieza de tarjetas, esta limpieza debe hacerse con limpia contactos. | [6 empty] | Observaciones:
Limpiar, ajustar y lubricar los ventiladores..
Limpiar y ajustar la fuente de potencia
Lubricación de las partes mecánicas.
Verificación, ajuste, lubricación y limpieza interna y externa de las impresoras y demás dispositivos periféricos, tales como scanners, Video Beans, etc.
Para los portátiles debe estar cubierto el cambio de batería cuando así lo requieran.

## AIRE ACONDICIONADO
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 |  |  | Versión: |  |  | 0 | Fecha: |  | 2026-06-12
Formato: AIRE ACONDICIONADO
LOGO DE CONTRATISTA | INFORME TÉCNICO DE GENERAL
Código del formato | Vigencia desde: | Página 1 de
SERVICIO No.
COMPAÑÍA CONTRATANTE |  | MUESTRA FOTOGRÁFICA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ubicación
Ciudad:
Contacto
Correo
Teléfono:
Fecha del
servicio:
Equipo:
Serial:
falla:
Tipo de Equipo |  |  |  |  | MAJENADORA | [8 empty] | CONDENSADORA
[5 empty] | Modelo |  |  | Serie | [5 empty] | Modelo |  |  | Serie |  |  |  |  | Voltaje
MANEJADORA
COMPRESOR 1 | [14 empty] | MOTORES/BLOWER 1
Voltaje Placa |  | Amperaje Placa |  |  |  |  | P. Succión |  |  |  | P. Descarga |  |  | Voltaje Placa |  |  |  |  | Amperaje Placa |  |  | Amperaje L1
Amperaje | [6 empty] | Voltaje | [6 empty] | Amperaje L2 |  |  | Amperaje L3 |  |  |  | Temp. Ambiente |  | Temp. Salida
L1 | L2 |  |  | L3 |  |  | L1 L2 |  |  | L2 L3 |  |  | L3 L1
CONDENSADORA
BOMBA
Tipo |  |  | No. Fases |  |  |  | Voltaje placa |  |  |  |  | Amperaje Placa |  | Amperaje L1 |  | Amperaje L2 |  |  |  | Amperaje L3 |  | Voltaje
VENTILADOR 1
Voltaje Placa | [5 empty] | Amperaje Placa | [5 empty] | Amperaje L1 |  | Amperaje L2 |  |  |  | Amperaje L3 |  |  |  | Voltaje
ESTADO
CHECKLIST | [13 empty] | TUBERIAREFRIGERANTE
Funcionamiento Gral.: | [13 empty] | Revisión de escapes
Carga Refrigerante: | [13 empty] | Aislamiento
Serpentin cond.: | [13 empty] | Mirilla
Serpentín Manj.: | [13 empty] | Soportes
Cambio de filtros de aire del sistema de enfriamiento APC y York cada cuatro meses: | [13 empty] | Soportes
Revisión de los ventiladores de los intercambiadores de calor externos y operación del humidificador.: | [13 empty] | Ductos
Motor: | [13 empty] | Rejilla y difusores
Verificar que se remueva el condensado de las bandejas y bomba de condensado. | [13 empty] | Limpiar la unidad de polvo y deshechos.
Verificar el intercambiador de calor externo y realizar la limpieza. | [13 empty] | Realizar la limpieza del evaporador.
Confirmar la capacidad de la unidad para mantener la humedad y la temperatura en los valores calibrados.
Revisar la historia de alarmas e investigar las alarmas existentes en el log.
Revisar la operación de los compresores.
Revisar la operación del condensador.
Revisar los tornillos de montaje de motores y rodamientos.
Verificar la operación de la bomba extractora de agua
Ejes | [13 empty] | TABLERO ELECTRICO
Correas | [13 empty] | Verificar los voltajes principales y de control dentro de los parámetros de diseño.
Poleas | [13 empty] | Breakers
Lubricación | [13 empty] | Contadores
Revisión de los ventiladores de los intercambiadores de calor externos y operación del humidificador. | [13 empty] | Térmicos
Switch de Flujo | [13 empty] | Tipo de Correa
Tipo de Refrigerante | [13 empty] | Filtros de Aire Cantidad:, Dimensiones: |  |  |  | Cantidad:, Dimensiones:
INFORME TÉCNICO
Estado inicial del servicio: (Incluir evidencia fotográfica)
Conclusiones y recomendaciones:

## GABIENTES
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
FORMATO: GABINETES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Fecha del Mantenimiento: ___________________________________________________________________________________________
Contrato No:__________________________________________________________________________________________________
Equipo: ______________________________________________________________________________________________________
Marca: ______________________________________________________________________________________________________
Modelo:______________________________________________________________________________________________________
Serial:_______________________________________________________________________________________________________
Placa de Inventario:____________________________________________________________________________________________
Resonsable:__________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES
Backup de la configuración del Switch
Ajustes de Gabinete (remplazo de componentes si es necesario).
Reorganización de gabinetes de comunicaciones ( si es necesario)
Limpieza Externa de los Switches
Limpieza Interna de los Swtiches
Identificación de puntos de datos
Marquillado de Patch Cord de ser Necesario
Limpieza de los Patch Cord
Limpieza de los Patch Panel
Limpieza del Rack
Limpieza de organizadores
Cambio de Patch Cord
Retiro de Patch Cords sobrantes
Depuracion de Memoria Flash
Actualizacion de Firmware
señalización y/o rotulación de cada uno de los cables que van del patch panel al switch
Observaciones:
Nombre del Tecnico: _______________________________________________________________________________________
Empresa:__________________________________________________________________________________________________
Recibe del Ministerio
Nombre:__________________________________________________________________________________________________
Cargo:_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

## ADM CENTRALIZADA
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EQUIPOS DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA
Fecha del Mantenimiento: _____________________________________________________________________________________
Contrato No: _________________________________________________________________________________________________
Equipo: _____________________________________________________________________________________________________
Marca: ______________________________________________________________________________________________________
Modelo:_____________________________________________________________________________________________________
Serial:_______________________________________________________________________________________________________
Placa de Inventario:___________________________________________________________________________________________
Resonsable:__________________________________________________________________________________________________
Limpieza, revisión, ajustes, calibración y verificación de equipos activos de red (remplazo de componentes si es necesario).
Limpieza, ajuste y reorganización de gabinetes de comunicaciones, señalización y/o rotulación de cada uno de los cables que van del patch panel al switch y ajustes (remplazo de componentes si es necesario).
Observaciones:
Nombre del Tecnico: ______________________________________________________________________________________
Empresa:_________________________________________________________________________________________________
Recibe del Ministerio
Nombre:__________________________________________________________________________________________________
Cargo:_________________________________________________

## SERVIDORES
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
FORMATO : SERVIDORES
Fecha del Mantenimiento: _________________________________________________________________________
Contrato No: __________________________________________________________________________________
Equipo: _______________________________________________________________________________________
Marca: _______________________________________________________________________________________
Modelo:_______________________________________________________________________________________
Serial:_________________________________________________________________________________________
Placa de Inventario:______________________________________________________________________________
Resonsable:____________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES
HARDWARE
Verificar y asegurar las conexiones de red (tomas, cables, conectores)
Verificar y asegurar las conexiones internas del equipo (cables, conectores, tarjetas)
Limpiar las unidades de DVD, CD-ROM, CD-RW Floppy Disk y Tape back up (remplazar las que sea necesario)
Limpiar y calibrar los monitores y filtros de vidrio con soluciones apropiadas
Eliminar el polvo de los componentes internos (soplar y aspirar)
Limpiar y ajustar el teclado y el mouse con soluciones apropiadas
Limpiar y ajustar la caja del equipo por dentro y por fuera con soluciones apropiadas
Verificar estabilizadores, tomas de corriente, polo a tierra y contactos.
Verificar y limpiar la tarjeta lógica Motherboard (cambio de la pila si es necesario).
Limpiar, ajustar y lubricar los ventiladores (cambiarlos si es necesario)
Limpiar y ajustar la fuente de potencia (remplazarla si es necesario)
Lubricación de las partes mecánicas
SOFTWARE
Disk cleanup
Borrar la papelera de reciclaje.
Borrar los archivos con extensión .TMP.
Ejecutar los programas de verificación y compactación del disco duro (Scandisk y Defrag).
Borrar los archivos Caché y el Historial del Browser de Internet.
Actualizar el Sistema Operativo y los aplicativos con los últimos Service Packs disponibles.
Observaciones:
Nombre del Tecnico: ____________________________________________________________________________________
Empresa:______________________________________________________________________________________________
Recibe del Ministerio
Nombre:__________________________________________________________________________________________________
Cargo:_________________________________________________

## SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
FORMATO : SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EXTERNO
Fecha del Mantenimiento: _____________________________________________________________________________________
Contrato No: _________________________________________________________________________________________________
Equipo: _____________________________________________________________________________________________________
Marca: ______________________________________________________________________________________________________
Modelo:_____________________________________________________________________________________________________
Serial:_______________________________________________________________________________________________________
Placa de Inventario:___________________________________________________________________________________________
Resonsable:__________________________________________________________________________________________________
Verificar y asegurar las conexiones internas del equipo (cables, conectores, tarjetas)
Eliminar el polvo de los componentes internos (soplar y aspirar)
Limpiar y ajustar la caja del equipo por dentro y por fuera con soluciones apropiadas
Verificar tomas de corriente, polo a tierra y contactos.
Limpiar, ajustar y lubricar los ventiladores (Informar sobre la necesidad de cambiarlos si es necesario)
Limpiar y ajustar la fuente de potencia (Informar sobre la necesidad de remplazarla si es necesario)
Lubricación de las partes mecánicas.
Observaciones:
Nombre del Tecnico: _______________________________________________________________________________
Empresa:__________________________________________________________________________________________
Recibe del Ministerio
Nombre:__________________________________________________________________________________________________
Cargo:_________________________________________________

## PLANTA ELECTRICA
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: |  | 0 | Fecha: | 2026-06-12
Formato : PLANTA ELÉCTRICA:
LOGO DE CONTRATISTA | INFORME TÉCNICO DE GENERAL
Código del formato | Vigencia desde: | Página 1 de
SERVICIO No.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPAÑÍA CONTRATANTE |  | MUESTRA FOTOGRÁFICA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ubicación :
Ciudad:
Contacto:
Teléfono:
Equipo: | GENERAL LISTER
Serial:
falla:
DATOS TECNICOS
INFORMACIÓN MÁQUINA A INTERVENIR
| PLANTA | MOTOR |  | GENERADOR |  |  | CAPACIDAD
MARCA
MODELO | [6 empty] | TIPO DE SERVICIO
S/N
REPUESTO | REFERENCIA | CANTIDAD | REPUESTO |  |  | REFERENCIA |  | CANTIDAD
Filtro Aceite
Filtro Combustible
Filtro Aire
Filtro Refrigerante
DESCRIPCIÓN | ESTADO |  |  |  | OBSERVACIONES
Cableado general del motor (ajuste)
Precalentador
Control pre
Motor de arranque
Estado de abrazaderas
Estado de mangueras
Estado de amortiguadores vibración
MOTOR | Filtro de aire
Restrictor ( vacúometro)
Nivel de aceite del cárter
Estado del aceite
Ductos de escape de gases
Estado general del radiador
Estado de la tapa del radiador
Estado del ventilador
RADIADOR | Estado de correas del ventilador
Nivel de refrigerante
Estado del refrigerante (visual)
Cargador de baterias
Alternador
Bornes, conectores y cableado
Nivel de electrolito
BATERIAS - SISTEMA DE CARGA DE BATERÍAS | Densidad electrolito
Voltaje de bateria (ﬂotación)
Voltaje de bateria (min
Voltaje de bateria (max
Voltaje de alternador
Drenaje del ﬁltro racor
Drenaje del tanque de combustible
Válvula combustible (tanque EXTERNO)
Sistema de trasiego (si aplica)
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Tanque de combustible Externo
Tanque de combustible Sub
Nivel combustible Tanque Externo (gal)
Nivel combustible Tanque Sub
Proceso Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | xx-xx-xxx | Versión: |  | xx | Fecha: | dd/mm/año
DESCRIPCIÓN | ESTADO | OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE | Refrigerante
FUGAS (si existe, indicar ubicación) | Humo
Aceite
Combustible
Acido baterías
Cableado y conexiones del tablero (ajuste)
Cableado y conexiones interruptor salida
Estado de indicadores y panel lectura
Estado de botones de operación
Parada de emergencia
PANEL DE CONTROL | Fecha y hora actual
MOTOReo activo vía red
Autorización pruebas en VACÍO
Autorización pruebas CON CARGA
AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS | Simulación prueba de transferencia
Nombre y ﬁrma de quien autoriza pruebas
DESCRIPCIÓN | ESTADO | OBSERVACIONES
L1 L2 (V)
L2 L3 (V)
| Voltaje de salida EN VACIO | L3 L1 (V)
L1 N (V)
L2 N (V)
L3 N (V)
L1 L2 (V)
L2 L3 (V)
L3 L1 (V)
| Voltaje de salida CON CARGA | L1 N (V)
L2 N (V)
L3 N (V)
Fase L1 (A)
| Corriente de salida por fase | Fase L2 (A)
Fase L3 (A)
Neutro (A)
Fase L1 (KW)
Fase L2 (KW)
| Potencia de salida por fase | Fase L3 (KW)
Fase L1 (KVA)
LECTURA DE MEDICIONES SEGÚN PRUEBAS
Fase L2 (KVA)
| Potencia de salida por fase | Fase L3 (KVA)
Energía generada (KWh)
Frecuencia de salida (Hz)
Factor de Potencia
Horometro (h)
Temperatura motor APAGADO (°C)
Temperatura motor EN VACÍO (°C)
Temperatura motor CON CARGA (°C)
Presión aceite (PSI)
Revoluciones del motor en vacío (rpm)
Revoluciones del motor con carga (rpm)
DESCRIPCIÓN | ESTADO | OBSERVACIONES
Prueba ALTA temperatura motor
Prueba SOBRE revoluciones motor
SIMULACIÓN DE FALLAS | Prueba BAJA presión de aceite
Prueba BAJA presión de combustible
Prueba BAJO nivel de refrigerante
Tiempo duración prueba (hora inicio
RESULTADO SATISFACTORIO PRUEBAS
Limpieza general del equipo
Totalizador salida planta
ESTADO GENERAL PLANTA ELÉCTRICA | Ruido o vibración anormal
Alarmas activas
Historial de alarmas
Estado breakers
MODULO DE TRANSFERENCIA | Señalización visual
Modo funcionamiento PLC
Alarmas activas
Modo de operación planta eléctrica
ESTADO PLANTAS UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA | Modo de operación transferencia automática
Alarmas activas en panel de control
Posición Parada de emergencia
Posición interruptor salida planta
Orden y aseo en general del espacio
Extintor CO2 disponible
Filtración de agua
Iluminación adecuada y en funcionamiento
Ductos de escape de gases
ESTADO GENERAL DEL CUARTO Y/O CABINA DE INSONORIZACIÓN | Insonorización
Pintura de muros
Puerta acceso al cuarto
Señalización de seguridad
Ventilación del espacio
Kit control de derrame hidrocarburos
Disposición De Residuos Generados
Información del contratista | INFORMACION GENERAL
INFORME TÉCNICO
Estado inicial del servicio: (Incluir evidencia fotográfica)
Conclusiones y recomendaciones:

## MONITOREO
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
Formato: MONITOREO
LOGO DE CONTRATISTA | INFORME TÉCNICO DE GENERAL
Código del formato | Vigencia desde: | Página 1 de
SERVICIO No.
COMPAÑÍA CONTRATANTE |  |  |  | MUESTRA FOTOGRÁFICA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ubicación
Ciudad:
Contacto
Correo
Teléfono:
Fecha del
servicio:
Equipo:
Serial:
Falla:
DATOS TECNICOS
INFORMACION DEL EQUIPO
SERIAL |  | MARCA |  | MODELO
DIRECIÓN MAC |  | DATOS DE RED: IP/ MASCARA/ DNS
DATOS DE CAMARAS
SERIAL | MODELO |  |  | TIPO
DATOS TECNICOS
UNIDADES DE TEMPERATURA | CONECTIVIDAD CAMARA |  | FUNCIONAMIENTO POE
| SENSOR | CONFIGURADO | VALORES
TEMPERATURA
SENSORES CONFIGURADOS | HUMEDAD
FLUJO DE AIRE
MOVIMIENTO
UNIDAD DE RED CONFIGURADA | RUTA |  | CREDENCIALES
CORREO ELECTRONICO | CUENTA |  | SERVIDOR SMTP
DIPOSITIVOS EXTERNOS | MICROFONO | ALTAVOCES | OTROS
| No | No
ACCIONES A REALIZAR |  |  | OBSERVACIONES
VERIFICACION DE CONEXIONES FISICAS
PRUEBA DE CONEXIÓN DE RED ( PING)
PRUEBA DE INGRESO A LA APLICACIÓN
RESTAURACION TOTAL (CON AUTORIZACION)
VERIFICACION DE ADAPTADOR POE
VERIFICACION DE ACTIVIDAD DE CAMARA
INFORME TÉCNICO
Estado inicial del servicio: (Incluir evidencia fotográfica)
Conclusiones y recomendaciones:

## FORMATO UPS
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
Formato: UPS
LOGO DE CONTRATISTA | INFORME TÉCNICO DE GENERAL
Código del formato | Vigencia desde: | Página 1 de
SERVICIO No.
COMPAÑÍA CONTRATANTE |  | MUESTRA FOTOGRÁFICA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ubicación:
Ciudad:
Contacto:
Teléfono:
Fecha del
Servicio
Equipo:
Serial:
falla:
DATOS TECNICOS
INFORMACIÓN UPS
Potencia: |  | BATERIAS
Marca: APC | Fases Entrada: | Marca: | # Bancos:
Modelo: S | Fases Salida: | Modelo: | Voltaje Banco de baterias:
S/N: | Tipo: | A.H: | Cantidad de baterías:
Status: Encendido sin alarma |  | Instrumento de medición | Display de la máquina/
ACCIONES A REALIZAR |  | LOG
Prueba de corte de energía | SI | EVENTOS
Prueba de autonomía de baterías | SI
Prueba transfer. Normal-Bypass | SI
Prueba transfer. Bypass-Normal | SI
Prueba con planta de emergencia | NO | ALARMAS
Signos de recalentamiento componentes. UPS | NO
Inspección `física banco de baterías | SI
Inspección funcionamiento ventiladores | SI
CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
Indicar estado asi: Bueno - OK | falla -X Se ajustó - A | Se reparó - R |  | Se Cambió - C | No aplica – N/A
ITEM | COMPONENTE | EST | ITEM | COMPONENTE | EST
1 | Revisión general del equipo |  | 4.2 | Frecuencia de salida
1.1 | Limpieza exterior |  | 4.3 | Voltaje de entrada
1.2 | Limpieza interior |  | 4.4 | Voltaje de salida
1.3 | Filtros de aire |  | 4.5 | Corriente de entrada
2 | Ajuste bornes AC/DC |  | 4.6 | Voltaje del banco de baterias
2.1 | Bornes de conexion AC |  | 5 | Prueba de arranque con carga
2.2 | Bornes de conexion DC |  | 5.1 | Frecuencia de entrada
3 | Revisión y/o calibración |  | 5.2 | Frecuencia de salida
3.1 | Fuente de alimentación |  | 5.3 | voltaje de entrada
3.2 | Unidad de control |  | 5.4 | Voltaje de salida
3.3 | Indicadores de señalización |  | 5.5 | Corriente de entrada
3.4 | Cable y/o conectores de datos |  | 5.6 | Corriente de salida
3.5 | Bypass |  | 5.7 | Voltaje del banco de baterias
3.6 | Módulo del inversor |  | 6 | Banco de baterias
3.7 | Módulo del rectiﬁcador |  | 6.1 | Señales de daños ﬁsicos
3.8 | Módulo del static switch |  | 6.2 | Limpieza de terminales
3.9 | Unidad de ﬁltros AC/DC |  | 6.3 | Engrase de terminales
4 | Prueba de arranque en vacío |  | 6.4 | Carga y descarga de baterias
4.1 | Frecuencia de entrada |  | 6.5 | Voltaje ﬂotante baterias
MEDICIONES
Mediciones a la entrada
TENSIÓN DE ENTRADA |  |  |  | CORRIENTE
(V) |  |  |  | (A)
L1 - L2 |  | L1 - N |  | L1
L2 - |  | L2 - |  | L2
L3 |  | N
L3 - |  | L3 - |  | L3
L1 |  | N
Frec |  | T - |  | In
N
Mediciones a la salida
TENSIÓN DE SALIDA (V) |  |  |  | CORRIENTE (A)
L1 - L2 |  | L1 - N |  | L1
L2 - L3 |  | L2 - |  | L2
N
L3 - L1 |  | L3 - |  | L3
N
Frec |  | T - N |  | In
Tension de Baterías
TENSIÓN (V)
V CARGA
I CARGA
V DESCARGA
I DESCARGA
Tensión banco de baterías (Vdc)
# banco | Marca | Cantidad | Capacidad | V. Carga | I. Carga | V. Descarga
CARGA UPS
UNID | FASE A | FASE B | FASE C
KVA
K Watts
% DE CARGA
| FASE A | FASE B | FASE C
Carga
Tarjeta de red | TMarca/Referencia
EVENTO HISTORICO DE VISITA
FECHA | EVENTOS
TIPO DE SISTEMA DE MONITOREO: PANEL REMOTO _______ SNMP X RS232 _______ USB ________ OTROS ________ CUAL:
PENDIENTES:
Hora de llegada del técnico:
Hora de salida del técnico :
INFORME TÉCNICO
Estado inicial del servicio: (Incluir evidencia fotográfica)
Conclusiones y recomendaciones:

## TABLERO GENERAL
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
| Código: | TE-FM-009 | Versión: | 0 | Fecha: | 2026-06-12
Formato: Tablero General
LOGO DE CONTRATISTA | INFORME TÉCNICO DE GENERAL
Código del formato | Vigencia desde: | Página 1 de
SERVICIO No.
COMPAÑÍA CONTRATANTE |  | MUESTRA FOTOGRÁFICA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
Ubicación
Ciudad:
Contacto
Correo
Teléfono:
Fecha del
servicio:
Equipo:
Serial:
falla:
TABLERO REGULADO |  |  |  | TABLERO REGULADO
NOMBRE DEL CTO | VOLTAJE (V) |  |  | Voltaje (L-N) |  |  | Voltaje (L-G) |  |  | CORRIENTE (A) |  |  | POTENCIA (KVA) |  |  | FECHA MEDICION
| L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-G | L2-G | L3-G | I1 | I2 | I3 | F1 | F2 | F3
Tt
Tt | bar: POTENCIA (KVA) F1 to POTENCIA (KVA) F3
Tt
No circuitos del tablero 36 Numero de ctos en reserva 15 | bar: Voltaje (L-N) L1-N to CORRIENTE (A) I2
ITEM | TENSIÓN (V) |  | CORRIENTE | Voltaje (L-N) L1-N: POTENCIA; Voltaje (L-N) L2-N: FECHA; Voltaje (L-N) L3-N: ITEM; Voltaje (L-G) L1-G: TENSIÓN (V); Voltaje (L-G) L3-G: CORRIENTE; CORRIENTE (A) I1: POTENCIA; CORRIENTE (A) I2: FECHA
|  |  | (A) | Voltaje (L-N) L2-N: MEDICION; Voltaje (L-G) L3-G: (A); CORRIENTE (A) I2: MEDICION
No Cto | L-N | L-G | I1 | VA | FECHA | No Cto | L-N | L-G | I1 | VA | FECHA
1 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 2
3 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 4
5 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 6
7 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 8
9 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 10
11 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 12
13 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 14
15 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 16
17 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 18
19 |  |  |  | Voltaje (L-N) L3-N: 20
23 | bar: Voltaje (L-N) L1-N to CORRIENTE (A) I2
TABLERO REGULADO CON REGULADOR:
TABLERO GENERAL
NOMBRE DEL CTO | VOLTAJE (V) |  |  | Voltaje (L-N) L1-N: Voltaje (L-N); Voltaje (L-G) L1-G: Voltaje (L-G); CORRIENTE (A) I1: CORRIENTE (A); POTENCIA (KVA) F1: POTENCIA (KVA) | FECHA MEDICION
| L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-G | L2-G | L3-G | I1 | I2 | I3 | F1 | F2 | F3
Tt
Tt
No circuitos del tablero 24 Numero de ctos en reserva 5 | bar: Voltaje (L-N) L1-N to CORRIENTE (A) I2
ITEM | TENSIÓN (V) |  | CORRIENTE | Voltaje (L-N) L1-N: POTENCIA; Voltaje (L-N) L2-N: FECHA; Voltaje (L-N) L3-N: ITEM; Voltaje (L-G) L1-G: TENSIÓN (V); Voltaje (L-G) L3-G: CORRIENTE; CORRIENTE (A) I1: POTENCIA; CORRIENTE (A) I2: FECHA
|  |  | (A) | Voltaje (L-N) L2-N: MEDICION; Voltaje (L-G) L3-G: (A); CORRIENTE (A) I2: MEDICION
No Cto | L-N | L-G | I1 | VA | FECHA | No Cto | L-N | L-G | I1 | VA | FECHA
2
1 | bar: Voltaje (L-N) L1-N to CORRIENTE (A) I2
4
3
6
5 | bar: Voltaje (L-N) L1-N to CORRIENTE (A) I2
8
7
10
9 | bar: Voltaje (L-N) L1-N to CORRIENTE (A) I2
12
11
14
13 | bar: Voltaje (L-N) L1-N to CORRIENTE (A) I2
16
15

## TABLEROS
Proceso: Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
|  |  | Código: |  | TE-FM-009 |  |  | Versión: |  |  | 0 |  | Fecha: |  | 2026-06-12
1.1. FORMATO: TABLERO: REGULADOR
TABLERO REGULADOR | [8 empty] | TABLERO REGULADOR
NOMBRE | VOLTAJE (V) |  |  | Voltaje (L-N) |  |  | Voltaje (L-G) |  |  | CORRIENTE (A) |  |  | POTENCIA (KVA) |  |  | FECHA
DEL CTO | [15 empty] | MEDICIÓN
| L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-G | L2-G | L3-G | I1 | I2 | I3 | F1 | F2 | F3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  | L3-G: REGISTRO FOTOGRAFICO
1.2. FORMATO: TABLERO: AIRE ACONDICIONADO
TABLERO AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | L3-G: TABLERO AIRE ACONDICIONADO
NOMBRE | VOLTAJE (V) |  |  | L1-N: Voltaje (L-N); L1-G: Voltaje (L-G); I1: CORRIENTE (A); F1: POTENCIA (KVA) | FECHA
DEL CTO | [15 empty] | MEDICIÓN
| L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-G | L2-G | L3-G | I1 | I2 | I3 | F1 | F2 | F3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  | L3-G: REGISTRO FOTOGRAFICO
Proceso Gobierno de Información y Estadística
LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO DE HARDWARE
|  |  | Código: | L2-N: xx-xx-xxx; L2-G: Versión:; I2: xx; F1: Fecha:; F3: dd/mm/año
1.3. FORMATO: TABLERO: BY PASS
TBLERO BY PASS |  |  |  | L3-G: TBLERO BY PASS
NOMBRE | VOLTAJE (V) |  |  | L1-N: Voltaje (L-N); L1-G: Voltaje (L-G); I1: CORRIENTE (A); F1: POTENCIA (KVA) | FECHA
DEL CTO | [15 empty] | MEDICIÓN
| L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-G | L2-G | L3-G | I1 | I2 | I3 | F1 | F2 | F3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  | L3-G: REGISTRO FOTOGRAFICO
1.4. FORMATO: TABLERO: UPS
TABLERO UPS |  |  |  | L3-G: TABLERO UPS
NOMBRE | VOLTAJE (V) |  |  | L1-N: Voltaje (L-N); L1-G: Voltaje (L-G); I1: CORRIENTE (A); F1: POTENCIA (KVA) | FECHA
DEL CTO | [15 empty] | MEDICIÓN
| L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-G | L2-G | L3-G | I1 | I2 | I3 | F1 | F2 | F3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  | L3-G: REGISTRO FOTOGRAFICO
1.5. FORMATO: REGISTRO N-G
REGISTRO TENCIÓN N-G
NOMBRE TABLERO |  | VOLTAJE (N-G) |  | L1-N: OBSERVACIÓN